## Bus
bus_i | type | Pd | Qd | Gs | Bs | area | Vm | Va | baseKV | zone | Vmax | Vmin
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 2 | 0
2 | 1 | 0.1 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0.99703 | 0.014481 | 12.66 | 1 | 2 | 0
3 | 1 | 0.09 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0.98294 | 0.096042 | 12.66 | 1 | 2 | 0
4 | 1 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0.97546 | 0.16165 | 12.66 | 1 | 2 | 0
5 | 1 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.96806 | 0.22829 | 12.66 | 1 | 2 | 0
6 | 1 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0.94966 | 0.13385 | 12.66 | 1 | 2 | 0
7 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.94617 | -0.096474 | 12.66 | 1 | 2 | 0
8 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.94133 | -0.060403 | 12.66 | 1 | 2 | 0
9 | 1 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0.93506 | -0.13348 | 12.66 | 1 | 2 | 0
10 | 1 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0.92924 | -0.19601 | 12.66 | 1 | 2 | 0
11 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.92838 | -0.18876 | 12.66 | 1 | 2 | 0
12 | 1 | 0.06 | 0.035 | 0 | 0 | 1 | 0.92688 | -0.17727 | 12.66 | 1 | 2 | 0
13 | 1 | 0.06 | 0.035 | 0 | 0 | 1 | 0.92077 | -0.26859 | 12.66 | 1 | 2 | 0
14 | 1 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0.9185 | -0.34727 | 12.66 | 1 | 2 | 0
15 | 1 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0.91709 | -0.38495 | 12.66 | 1 | 2 | 0
16 | 1 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0.91572 | -0.4082 | 12.66 | 1 | 2 | 0
17 | 1 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0.9137 | -0.48547 | 12.66 | 1 | 2 | 0
18 | 1 | 0.09 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0.91309 | -0.49506 | 12.66 | 1 | 2 | 0
19 | 1 | 0.09 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0.9965 | 0.0036509 | 12.66 | 1 | 2 | 0
20 | 1 | 0.09 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0.99293 | -0.063328 | 12.66 | 1 | 2 | 0
21 | 1 | 0.09 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0.99222 | -0.082686 | 12.66 | 1 | 2 | 0
22 | 1 | 0.09 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0.99158 | -0.10303 | 12.66 | 1 | 2 | 0
23 | 1 | 0.09 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0.97935 | 0.06508 | 12.66 | 1 | 2 | 0
24 | 1 | 0.42 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.97268 | -0.023654 | 12.66 | 1 | 2 | 0
25 | 1 | 0.42 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.96936 | -0.067355 | 12.66 | 1 | 2 | 0
26 | 1 | 0.06 | 0.025 | 0 | 0 | 1 | 0.94773 | 0.17331 | 12.66 | 1 | 2 | 0
27 | 1 | 0.06 | 0.025 | 0 | 0 | 1 | 0.94517 | 0.22946 | 12.66 | 1 | 2 | 0
28 | 1 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0.93373 | 0.31241 | 12.66 | 1 | 2 | 0
29 | 1 | 0.12 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 0.92551 | 0.39031 | 12.66 | 1 | 2 | 0
30 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.92195 | 0.49559 | 12.66 | 1 | 2 | 0
31 | 1 | 0.15 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 0.91779 | 0.41118 | 12.66 | 1 | 2 | 0
32 | 1 | 0.21 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.91687 | 0.38813 | 12.66 | 1 | 2 | 0
33 | 1 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0.91659 | 0.3804 | 12.66 | 1 | 2 | 0

## Generator
Unit | BusNo | B | PMAX | PMIN | QMAX | QMIN | IniOut | MinOff | MinOn | Ramp | SURR | SDRR | HC | FuelPrice | NS | C | SMAX
1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 10 | -10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0

## Wind
Unit | BusNo | B
1 | 6 | 0
2 | 21 | 0
3 | 4 | 0

## Branch
LineNo | From | To | G | B | FlowLimit
1 | 1 | 2 | 137.9797 | 70.3367 | 9999
2 | 2 | 3 | 25.8137 | 13.1477 | 9999
3 | 3 | 4 | 34.7721 | 17.7091 | 9999
4 | 4 | 5 | 33.3937 | 17.0079 | 9999
5 | 5 | 6 | 11.2134 | 9.68 | 9999
6 | 6 | 7 | 7.1786 | 23.7293 | 9999
7 | 7 | 8 | 20.3113 | 6.7124 | 9999
8 | 8 | 9 | 10.2632 | 7.3736 | 9999
9 | 9 | 10 | 10.2183 | 7.2428 | 9999
10 | 10 | 11 | 73.4905 | 24.2975 | 9999
11 | 11 | 12 | 38.5894 | 12.7601 | 9999
12 | 12 | 13 | 6.7435 | 5.3057 | 9999
13 | 13 | 14 | 10.8296 | 14.2548 | 9999
14 | 14 | 15 | 15.1325 | 13.4682 | 9999
15 | 15 | 16 | 14.0065 | 10.2285 | 9999
16 | 16 | 17 | 4.4685 | 5.9661 | 9999
17 | 17 | 18 | 13.5585 | 10.6319 | 9999
18 | 2 | 19 | 51.1502 | 48.811 | 9999
19 | 19 | 20 | 5.8806 | 5.2988 | 9999
20 | 20 | 21 | 16.5507 | 19.3354 | 9999
21 | 21 | 22 | 8.2269 | 10.8775 | 9999
22 | 3 | 23 | 24.216 | 16.5465 | 9999
23 | 23 | 24 | 10.9933 | 8.6808 | 9999
24 | 24 | 25 | 11.0948 | 8.6815 | 9999
25 | 6 | 26 | 62.689 | 31.9312 | 9999
26 | 26 | 27 | 44.7855 | 22.8025 | 9999
27 | 27 | 28 | 8.5152 | 7.5077 | 9999
28 | 28 | 29 | 11.3305 | 9.8709 | 9999
29 | 29 | 30 | 25.0756 | 12.7725 | 9999
30 | 30 | 31 | 8.3211 | 8.2238 | 9999
31 | 31 | 32 | 21.8863 | 25.5094 | 9999
32 | 32 | 33 | 13.7531 | 21.3839 | 9999

## Time_series_data
Time | ExpLoad | Reactive_Demand | ExpWPG | SMP
1 | 2.9767 | 1.8429 | 0.34526 | 26.63
2 | 2.925 | 1.8109 | 0.33697 | 23.11
3 | 2.8827 | 1.7847 | 0.35147 | 21.1
4 | 2.8685 | 1.7759 | 0.36252 | 20.52
5 | 2.8827 | 1.7847 | 0.328 | 20.62
6 | 2.9532 | 1.8284 | 0.31902 | 25.1
7 | 3.0802 | 1.907 | 0.328 | 33.84
8 | 3.1789 | 1.9681 | 0.33697 | 29.94
9 | 3.3059 | 2.0467 | 0.30176 | 28.96
10 | 3.367 | 2.0846 | 0.28449 | 38.14
11 | 3.4046 | 2.1078 | 0.29347 | 35.64
12 | 3.4893 | 2.1603 | 0.33697 | 88.6
13 | 3.4752 | 2.1515 | 0.35147 | 51.11
14 | 3.5833 | 2.2185 | 0.3715 | 61.66
15 | 3.6727 | 2.2738 | 0.35147 | 94.87
16 | 3.7009 | 2.2913 | 0.328 | 104.75
17 | 3.715 | 2.3 | 0.30176 | 74.1
18 | 3.7009 | 2.2913 | 0.27621 | 104.69
19 | 3.6586 | 2.2651 | 0.25895 | 86.25
20 | 3.6445 | 2.2563 | 0.24997 | 73.51
21 | 3.588 | 2.2214 | 0.27621 | 64.38
22 | 3.4611 | 2.1428 | 0.29347 | 34.42
23 | 3.32 | 2.0554 | 0.30176 | 34.57
24 | 3.1789 | 1.9681 | 0.28449 | 25.6

## Load_Ratio
bus_i | Active | Reactive
1 | 0 | 0
2 | 0.026918 | 0.026087
3 | 0.024226 | 0.017391
4 | 0.032301 | 0.034783
5 | 0.016151 | 0.013043
6 | 0.016151 | 0.0086957
7 | 0.053836 | 0.043478
8 | 0.053836 | 0.043478
9 | 0.016151 | 0.0086957
10 | 0.016151 | 0.0086957
11 | 0.012113 | 0.013043
12 | 0.016151 | 0.015217
13 | 0.016151 | 0.015217
14 | 0.032301 | 0.034783
15 | 0.016151 | 0.0043478
16 | 0.016151 | 0.0086957
17 | 0.016151 | 0.0086957
18 | 0.024226 | 0.017391
19 | 0.024226 | 0.017391
20 | 0.024226 | 0.017391
21 | 0.024226 | 0.017391
22 | 0.024226 | 0.017391
23 | 0.024226 | 0.021739
24 | 0.11306 | 0.086957
25 | 0.11306 | 0.086957
26 | 0.016151 | 0.01087
27 | 0.016151 | 0.01087
28 | 0.016151 | 0.0086957
29 | 0.032301 | 0.030435
30 | 0.053836 | 0.26087
31 | 0.040377 | 0.030435
32 | 0.056528 | 0.043478
33 | 0.016151 | 0.017391